ДУМА СВЕЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

17.08.2021	          		                                                                                  № 17/170

пгт Свеча

О готовности теплоснабжающих организаций к началу отопительного сезона 2021/2022 года

Заслушав информацию заместителя главы администрации Свечинского муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения Кротовой Т.В. о готовности теплоснабжающих организаций  к началу отопительного сезона 2021/2022 года, Дума Свечинского муниципального округа решила:

Принять информацию о готовности теплоснабжающих организаций  к началу отопительного сезона 2021/2022 года к сведению. Прилагается.

Глава Свечинского

муниципального округа                                     Г.С. Гоголева

Председатель Думы Свечинского

муниципального округа		        	        С.А. Шабанов

Приложение

к решению Думы Свечинского

муниципального округа

от 17.08.2021 № 17/170

ИНФОРМАЦИЯ

о готовности теплоснабжающих организаций  к началу отопительного сезона 2021/2022 года

На территории Свечинского муниципального округа в период отопительного сезона 2020-2021 гг. услуги теплоснабжения населению, а также учреждениям социальной сферы оказывали ООО «Ресурс» в их ведомстве находятся 4 объекта теплоснабжения (котельные), ИП Баранова Т.В. в его ведомстве находились 2 объекта теплоснабжения (котельные)». ООО «Теплодом» в его ведомстве находятся 1 котельная (переданная 01.01.2018 года по концессионному соглашению). Котельную д. Шмелево обслуживал концессионер ООО «КаринторфТеплоСеть», МКУ «Служба хозяйственного обеспечения» обслуживало 3 котельные.

В 2021-2022 гг. услуги теплоснабжения будут оказывать ООО «Ресурс» в их ведомстве находятся 4 объекта теплоснабжения (котельные), ООО «Энергоресурс» в его ведомстве находятся 2 объекта теплоснабжения (котельные)» и «КаринторфТеплоСеть» в рамках концессионных соглашений будет обслуживать 4 объекта теплоснабжения (котельные), 3 из которых обслуживало МКУ «Служба хозяйственного обеспечения». Концессионное соглашение находиться на подписи в Правительстве Кировской области. Концессионное соглашение с ООО «Теплодом» расторгнуто по решению Арбитражного суда Кировской области от 30.04.2021 г. Обслуживаемые объекты присоединяются к тепловым сетям котельной «Стадион» ООО «Ресурс».

1)  В период прохождения отопительного сезона 2020-2021 гг. на котельной «Лесхоз»  ИП Барановой Т.В. 07.11.2020 г. произошел взрыв котельного оборудования, (за аналогичный период прошлого года 0).  В отопительном сезоне 2021-2022 гг обслуживать котельные будет ООО «Энергоресурс»

По состоянию на 17.08.2021 на объектах, находящихся в ведомстве ООО «Энергоресурс», обеспечен нормативный запас топливных ресурсов

Дрова – 130 м3 заключен договор на поставку с ООО «Кедр»

Опил подвозится по потребности к котельным, предварительный остаток на отчетную дату 100 м3

На предстоящий отопительный  сезон предприятию необходимо приобрести 7 тысяч кубометров дров , опил  будет подвозиться по потребности

По состоянию на 17.08.2021 года у ООО «Энергоресурс» не имеется задолженности перед поставщиками дров за предыдущий отопительный период. Также отсутствует задолженность за электроэнергию.

ООО «Энергоресурс»  разработан план  мероприятий по подготовке объектов  на 2021-2022 год

| № п/п | Наименование объекта теплоснабжения | Вид проводимых работ |  | Период проведения работ | Источник финансирования, стоимость работ | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Лесхозовская» ул Кирова 7а |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Лесхозовская» ул Кирова 7а | Чистка газоходов | Август |  | Собственные средства | начальник участка Бальцев В.Ю. |
| 2 | Котельная «Лесхозовская» ул Кирова 7а | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | Август |  | Собственные средства | начальник участка Бальцев В.Ю. |
| 3 | Котельная «Лесхозовская» ул Кирова 7а | Поверка термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной | Август |  | Собственные средства | начальник участка Бальцев В.Ю. |
| 4 | Котельная «Лесхозовская» ул Кирова 7а | Ревизия насосной группы | Август |  | Собственные средства | начальник участка Бальцев В.Ю. |
| Котельная «ПМК» ул. Мира, 17а |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «ПМК», ул. Мира, 17а | Чистка газоходов |  | Август | Собственные средства | начальник участка Бальцев В.Ю. |
| 2 | Котельная «ПМК», ул. Мира, 17а | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль |  | Август | Собственные средства | начальник участка Бальцев В.Ю. |
| 3 | Котельная «ПМК», ул. Мира, 17а | Поверка термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной |  | Август | Собственные средства | начальник участка Бальцев В.Ю. |
| 4 | Котельная «ПМК», ул. Мира, 17а | Ревизия насосной группы |  | Август | Собственные средства | начальник участка Бальцев В.Ю. |

2) В период прохождения отопительного сезона 2020-2021 гг. на объектах теплоснабжения, обслуживаемых ООО «Ресурс», не произошло крупных аварий за аналогичный период прошлого года – 0

По состоянию на 17.08.2020 на объектах, находящихся в ведомстве ООО «Ресурс», обеспечен нормативный запас топливных ресурсов.

Дрова – 650 м3 заключен договор на поставку с ООО «Свечинский Лесбытсервис» и ИП Андрианов О.А.

Опил подвозится по потребности к котельным, предварительный остаток на отчетную дату 700 м3 заключены договора на поставку с ИП Хомяков И.А., Глушков Н.А.

На предстоящий отопительный  сезон предприятию необходимо приобрести 4 тысяч кубометров дров , опил  будет подвозиться по потребности

Расчеты за топливные ресурсы.

Приобретенные в отопительный период 2020-2021 года дрова оплачены в полном объеме, задолженность отсутствует.

С учетом анализа отопительного сезона 2020 – 2021 гг. ООО «Ресурс»  разработан план  мероприятий по подготовке объектов  на 2021-2022 год

| № п/п | Наименование объекта теплоснабжения | Вид проводимых работ | Период проведения работ | Источник финансирования, стоимость работ | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2 ул.Пушкина, 31а |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 2 ул. Пушкина, 31а | Ревизия котла котельного оборудования | Июль- август | Собственные средства | Директор |
| 2 | Котельная № 2 ул. Пушкина, 31а | Прокладка участка тепловой сети от котельной до здания школы по ул. Тотмянина 10 | Август | Собственные средства | Директор |
| 3 | Котельная № 2 ул. Пушкина, 31а | Установка котла КВР-1,74 | Август | Собственные средства | Директор |
| 4 | Котельная № 2 ул. Пушкина, 31а | Утепление наружной тепловой сети от здания котельной до л. № 2 по ул. Тотмянина, до дома № 6 по ул. Тотмянина, от дома № 29 по ул. Пушкина до дома № 38 по ул. Пушкина | Август | Собственные средства | Директор |
| 5 | Котельная № 2 ул. Пушкина, 31а | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | Август | Собственные средства | Директор |
| 6 | Котельная № 2 ул. Пушкина, 31а | Установка автономного источника электропитания | Сентябрь - октябрь | Собственные средства | Директор |
| 7 | Котельная № 2 ул. Пушкина, 31а | Замена термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной | Июнь | Собственные средства | Директор |
| 8 | Котельная № 2 ул. Пушкина, 31а | Ревизия насосной группы, замена поворотных затворов 6 штук | Июнь | Собственные средства | Директор |
| Котельная «ПУ» ул. Мира, 6а |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «ПУ», ул. Мира, 6а | Ревизия котла КВР-1,72 К/Д «Каскад» | Июль-август | Собственные средства | Директор |
| 2 | Котельная «ПУ», ул. Мира, 6а | Ремонт котла Энергия-1 | Июль-август | Собственные средства | Директор |
| 3 | Котельная «ПУ», ул. Мира, 6а | Замена электроконтактного манометра системы КиП и автоматика | Июнь | Собственные средства | Директор |
| 4 | Котельная «ПУ», ул. Мира, 6а | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | Август | Собственные средства | Директор |
| 5 | Котельная «ПУ», ул. Мира, 6а | Чистка газоходов | Август | Собственные средства | Директор |
| 6 | Котельная «ПУ», ул. Мира, 6а | Утепление наружной тепловой сети от здания котельной до дома № 6 по ул. Мира, до здания СХ техникума по ул. Кооперативная, 11 | Июнь | Собственные средства | Директор |
| 7 | Котельная «ПУ», ул. Мира, 6а | Ремонт внутреннего освещения котельной с заменой проводки, выключателей и установкой диодных светильников | Июнь | Собственные средства | Директор |
| Котельная № 7 «СХТ», ул. Коммунистическая, 8в |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 7 «СХТ», ул. Коммунистическая, 8в | Замена термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной | Июнь | Собственные средства | Директор |
| 2 | Котельная № 7 «СХТ», ул. Коммунистическая, 8в | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | Август | Собственные средства | Директор |
| 3 | Котельная № 7 «СХТ», ул. Коммунистическая, 8в | Чистка газоходов | Август | Собственные средства | Директор |
| 4 | Котельная № 7 «СХТ», ул. Коммунистическая, 8в | Утепление наружной тепловой сети от здания котельной до домов № 3,5,7,13 по ул.Коммунистическая | Июль | Собственные средства | Директор |
| 5 | Котельная № 7 «СХТ», ул. Коммунистическая, 8в | Установка циркуляционного насоса ADK-30 | Август | Собственные средства | Директор |
| 6 | Котельная № 7 «СХТ», ул. Коммунистическая, 8в | Установка автономного источника электропитания | Сентябрь-октябрь | Собственные средства | Директор |
| Котельная № 8 «Депо», ул. Привокзальная , 21 |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 8 «Депо», ул. Привокзальная , 21 | Замена термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной | Июнь | Собственные средства | Директор |
| 2 | Котельная № 8 «Депо», ул. Привокзальная , 21 | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | Август | Собственные средства | Директор |
| 3 | Котельная № 8 «Депо», ул. Привокзальная , 21 | Чистка газоходов | Август | Собственные средства | Директор |
| 4 | Котельная № 8 «Депо», ул. Привокзальная , 21 | Установка циркуляционного насоса ADK-30 | Август | Собственные средства | Директор |
| 5 | Котельная № 8 «Депо», ул. Привокзальная , 21 | Замена участка тепловой сети от котельной до МКД Железнодорожная 2. | Август | Собственные средства | Директор |
| 6 | Котельная № 8 «Депо», ул. Привокзальная , 21 | Утепление наружной тепловой сети от здания котельной до МКД Октябрьская 42 | Август | Собственные средства | Директор |
| 7 | Котельная № 8 «Депо», ул. Привокзальная , 21 | Установка автономного источника электропитания | Сентябрь-октябрь | Собственные средства | Директор |

3) В период прохождения отопительного сезона 2020-2021 гг. на объектах теплоснабжения, обслуживаемых МКУ «Служба хозяйственного обеспечения», не произошло крупных аварий за аналогичный период прошлого года – 0 . МКУ «СХО» прекратил право оперативного управления муниципальным имуществом 11.06.2021 г. согласно постановлению Свечинского муниципального округа №398 от 11.06.2021 г.

По состоянию на 17.08.2021 на объектах, находящихся в ведомстве ООО «КаринторфТеплоСеть», обеспечен нормативный запас топливных ресурсов.

На предстоящий отопительный  сезон предприятию необходимо приобрести 500 кубометров дров. заключен договор на поставку с ИП Глушков Н.А.

| № п/п | Наименование объекта теплоснабжения | Вид проводимых работ | Период проведения работ | Источник финансирования, стоимость работ | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Шмелево |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная д. Шмелево | Ревизия котла котельного оборудования | Июль- август | Собственные средства | Директор |
| 2 | Котельная д. Шмелево | Установка котла КВР-0,3 | Сентябрь-Октябрь | Собственные средства | Директор |
| 3 | Котельная д. Шмелево | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | Август | Собственные средства | Директор |
| 4 | Котельная д. Шмелево | Установка автономного источника электропитания | Сентябрь - октябрь | Собственные средства | Директор |
| 5 | Котельная д. Шмелево | Замена термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной | Июнь | Собственные средства | Директор |
| 6 | Котельная д. Шмелево | Ревизия насосной группы | Июнь | Собственные средства | Директор |
| Котельная с. Юма |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Юма | Ревизия котельного оборудования | Июль-август | Собственные средства | Директор |
| 2 | Котельная с. Юма | Замена термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной. | Июнь | Собственные средства | Директор |
| 3 | Котельная с. Юма | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | Август | Собственные средства | Директор |
| 4 | Котельная с. Юма | Чистка газоходов | Август | Собственные средства | Директор |
| 5 | Котельная с. Юма | Ремонт внутреннего освещения котельной с заменой проводки, выключателей и установкой диодных светильников | Июнь | Собственные средства | Директор |
| Котельная д. Шмелево (школа) |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная д. Шмелево (школа) | Замена термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной | Июнь | Собственные средства | Директор |
| 2 | Котельная д. Шмелево (школа) | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | Август | Собственные средства | Директор |
| 3 | Котельная д. Шмелево (школа) | Чистка газоходов | Август | Собственные средства | Директор |
| 5 | Котельная д. Шмелево (школа) | Установка циркуляционного насоса ADK-30 | Август | Собственные средства | Директор |
| Котельная с. Круглыжи |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Круглыжи | Замена термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной | Июнь | Собственные средства | Директор |
| 2 | Котельная с. Круглыжи | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | Август | Собственные средства | Директор |
| 3 | Котельная с. Круглыжи | Чистка газоходов | Август | Собственные средства | Директор |
| 4 | Котельная с. Круглыжи | Установка циркуляционного насоса ADK-30 | Август | Собственные средства | Директор |

13.08.2021  постановлением № 516 утверждена программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг.

Так же постановлением утверждены мероприятия по подготовке объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры Свечинского муниципального округа к работе в осеннее - зимний период.

В рамках реализации плана мероприятий на 17.08.2021 на котельных обслуживаемых ООО «Энергоресурс»  проведены следующие мероприятия:

По котельной  «ПМК» Ревизия котельного оборудования, чистка котлов, опрессовка, ревизия насосной группы, задвижек, шаровых кранов, чистка и ремонт газоходов, обслуживание систем вентиляции и удаления газов (поддувы, дымососы). Произведено утепление участков тепловой сети от Д/с «Родничек» до МКД ул Гагарина 14

По котельной «Лесхоз» произведена ревизия котельного оборудования, чистка котлов, опрессовка, ревизия насосной группы, задвижек, шаровых кранов, чистка и ремонт газоходов, обслуживание систем вентиляции и удаления газов (поддувы, дымососы). Произведено утепление участков тепловой сети от здания по ул. К.Маркса 11 до ул. Кирова 11, от котельной до административного здания по ул. Ленина 1а и жилого дома по пер. Солнечному 2а

На котельных, обслуживаемых ООО «Ресурс»:

Котельная ПУ, Котельная «Стадион»,:  Котельная № 7 «СХТ», Котельная №8 «Депо» произведена ревизия котельного оборудования, чистка котлов, опрессовка, ревизия насосной группы, задвижек, шаровых кранов, чистка и ремонт газоходов, обслуживание систем вентиляции и удаления газов (поддувы, дымососы). По тепловым сетям проведена ревизия задвижек. Заключен договор на приобретение котла КВР - 1,74 на котельную «Стадион». Разработана ПСД на прокладку тепловой сети от котельной «Стадион» до здания школы по ул. Тотмянина 10 и направлена в администрацию для согласования и выдачи разрешения на осуществление земляных работ. Заключен договор на прокладку тепловой сети с ООО «Облкоммунсервис». Так же с ООО «Облкоммунсервис» заключен договор на установку дымовой трубы на котельной «ПУ».

На котельных обслуживаемых ООО «КаринторфТеплоСеть»:

Котельная МОУ ООШ с Юма, Котельная МОУ ООШ с Шмелево,  Котельная МОУ ООШ с Круглыжи произведена ревизия котельного оборудования, чистка котлов, опрессовка, ревизия насосной группы, задвижек, шаровых кранов, чистка и ремонт газоходов, обслуживание систем вентиляции и удаления газов (поддувы, дымососы) работы будут завершены. Приобретены 2 энергосберегающих циркуляционых насоса. Котельная Шмелево будет проведена до 01.09.2021 ревизия котельного оборудования, чистка котлов, опрессовка, ревизия насосной группы, задвижек, шаровых кранов, чистка и ремонт газоходов, обслуживание систем вентиляции и удаления газов (поддувы, дымососы). По тепловым сетям проведена ревизия задвижек.

По бюджетным учреждениям Свечинского района планируется выполнить следующие работы в рамках подготовки к ОЗП 2021/2022 гг

Сельские населенные пункты Свечинского муниципального округа

| № п/п | Учреждение | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 1 | с.Успенское | Оштукатуривание, побелка печи | До 15 сентября 2021 года | Специалист администрации Шорохова Т.В. |
| 2 | с.Благовещенское | Оштукатуривание, побелка печи | До 15 сентября 2021 года | Специалист администрации Чагаева Л.А. |
| 3 | с.Круглыжи | Оштукатуривание, побелка печи | До 15 сентября 2021 года | Специалист администрации Шорохова М.Л. |
| 4 | с.Ацвеж | Побелка котла, поверка манометров | До 15 сентября 2021 года | Специалист администрации Доронина Е.П. |
| 5 | с.Юма | Побелка котла, поверка манометров | До 15 сентября 2021 года | Специалист администрации Червякова Р.В. |
| 6 | с. Ивановское | Оштукатуривание, побелка печи | До 15 сентября 2021 года | Специалист администрации Ронжина И.А. |
| 7 | д. Рыбаковщина | Побелка котла, поверка манометров | До 15 сентября 2021 года |  |

Учреждения культуры

МКУК «Свечинская МБС»

| № п/п | Учреждение | Наименование мероприятия | Срок выпол- нения | Ответстве- нный исполни- тель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная Рижской СБФ | - чистка котла; - измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и электрооборудования; | 01.09. 2021 г. | Кудреватых Е.М. |
| 2. | Библиотеки МБС | - приобретение топлива для библиотек (167м3), - распиловка, расколка Плата за отопление ЦБ (ООО «Ресурс») | 01.09. 2021г. | Кудреватых Е.М. |

МКУК «Свечинская МКС»

| № п/п | Учреждение | Наименование мероприятия | Объем и источники финанси- рования | Срок выпол- нения | Ответстве- нный исполни- тель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Круглыжский СДК | -остаток топлива 34 м3 -потребность – 14м3 | Местный бюджет | 15.09. 2021г | Семиколенных З.И. |
| 2 | Филиал ЦКиД(д.Самоулки) | -остаток топлива 34 м3 -потребность – 14м3 | Местный бюджет | 15.09. 2021г | Дмитриева Л.А. |

Управление образования администрации Свечинского района

| Учреждение | Наименование мероприятия | Объем и источник финансир | Срок выполнения | Ответств. исполнит. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дом творчества | Замеры сопротивления изоляции электрического кабеля, поверка манометров, косметический ремонт, ревизия насосных групп заготовка топлива | Местный бюджет | 15.09. 2021г. | Директор Баранова Е.А. |
| КСК д. Самоулки | Замеры сопротивления изоляции электрического кабеля, поверка манометров, косметический ремонт, ревизия насосных групп заготовка топлива | Местный бюджет. | 15.09. 2021 г.. | Директор Баранова Е.А. |

КОГБУЗ « Свечинская ЦРБ»

| № п/п | Учреждение | Наименование мероприятия | Объём и источник финансирования | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОГБУЗ « Свечинская ЦРБ» система отопления | Частичный ремонт обмуровки котла | Обл. бюджет | До 30.06.2021 г. | Начальник хозяйственного отдела Мальцев С.В. |
| 2 | КОГБУЗ « Свечинская ЦРБ» Котельная | Осмотр теплотрасс. Утепление и ремонт в случае обнаружения дефектов. | Обл. бюджет | До 30.06.2021 г | Начальник хозяйственного отдела Мальцев С.В. |
| 3 | КОГБУЗ « Свечинская ЦРБ» Теплотрассы | Осмотр систем отопления внутри зданий. Устранение неисправностей. | Обл. бюджет | До 31.07.2021 г | Начальник хозяйственного отдела Мальцев С.В. |
| 4 | КОГБУЗ « Свечинская ЦРБ» ФАП и ВОП | Замена циркуляционного насоса | Обл. бюджет | До 31.08.2021 г. | Начальник хозяйственного отдела Мальцев С.В. |
| 5 | КОГБУЗ « Свечинская ЦРБ» Котельная | Замена аварийных клапанов | Обл. бюджет | До 31.08.2021 г. | Начальник хозяйственного отдела Мальцев С.В. |
| 6 | КОГБУЗ « Свечинская ЦРБ» ФАП и ВОП | Опрессовка систем отопления. Устранение неисправностей случае обнаружения. | Обл. бюджет | До 31.08.2021 г. | Начальник хозяйственного отдела Мальцев С.В. |
| 7 | КОГБУЗ « Свечинская ЦРБ» ФАП и ВОП | Обеспечение топливом (дровами) котельных ЦРБ | Обл. бюджет | До 15.09.2021 г. | Начальник хозяйственного отдела Мальцев С.В. |
| 8 | КОГБУЗ « Свечинская ЦРБ» ФАП и ВОП | Осмотр дымовой трубы котельной. Устранение неисправностей в случае обнаружения | Обл. бюджет | До 15.09.2021 г. | Начальник хозяйственного отдела Мальцев С.В. |
| 9 | КОГБУЗ « Свечинская ЦРБ» ФАП и ВОП | Осмотр зданий на предмет подготовленности к отопительному сезону. Устранение неисправностей в случае обнаружения. | Обл. бюджет | До 15.09.2021 г. | Начальник хозяйственного отдела Мальцев С.В. |